## Slide 1
创新、责任、感恩、效率
Innovation Responsibility Gratitude Efficiency
烟台市区海洋环境在线监测系统购买社会服务项目实施讨论会
山东深海海洋科技有限公司

## Slide 2
软件介绍
01
01
  系统架构
03
  性能分析
02
  系统功能

## Slide 3
02
01
  系统架构

## Slide 4
项目需求
03
扩展性及兼容性
  客户端软件应在普通办公电脑上可正常运行.
  在互联网、内网的网络环境下运行良好.
运行监控
  设备状态和位置进行监控，并发送报警信息。
  可实现对重点海洋环境参数，赤潮、风暴潮等海洋灾害，滨海旅游区、赤潮监控区、陆源排污区、海水增养殖区等环境状况的实时监控。
先进的数据管理与数据类型
  配备数据自动接收。
  可控制传感器采样周期和参数设定等
  基于角色的系统限权管理
  软件平台的架构具有较强的安全性、稳定性
B/S软件架构
  实时数据展现
  实时水质评价
  水质评价统计
  历史数据查询
  水质指标趋势展示等
  权限管理
  组织机构管理
  站点管理
  设备管理
  维护管理
  数据管理

## Slide 5
系统架构
04
行业典型解决方案
大数据服务
数据应用模型
1、 入海污染源在线监测与管理
2、 海洋保护区在线监测与管理
3、 海水浴场在线监测与管理
4、 工厂化养殖在线监测与管理
5、 海洋牧场在线监测与管理
6、 海洋重点功能区在线监测与管理
7、 石油钻井平台在线监测与管理
8、 排污口在线监测与管理
9、 河流湖泊在线监测与管理
10、核电厂在线监测与管理
1、云计算平台
2、通信接口兼容
3、外围系统接入
4、系统追溯
5、数据中心
1、气象预报
2、水文预报
3、灾害预报
4、环境评价
5、含量统计分析
6、趋势分析

## Slide 6
系统架构
05
采集层：负责系统与外围数据源的通信，本系统可以负责与站点的卫星通信接口、与外围其他系统的数据通信。
通信层：负责对数据库进行操作，和提供给其他模块数据处理接口。
应用层：负责对“数据采集”模块获取的数据进行加工处理，形成统一的格式化报文。
数据层：数据仓库，提供“元数据”模型存储数据、具备优秀的安全和扩展能力。
表示层：为用户提供直观的数据展示界面，具有丰富的展示功能和辅助决策功能。

## Slide 7
关键技术
06
微内核服务框架
  模块化
  动态化
  可扩展
  ESB企业服务总线
  Enterprise Service Bus
  服务仓库
数据库灾备技术
  双机热备
  负载均衡
WEBGIS技术
  基于J2EE
  内网部署

## Slide 8
07
02
  系统功能

## Slide 9
数据接口
08
后台系统
数据获取
数据预处理
数据接口

## Slide 10
系统架构
01
09

## Slide 11
地图展示
10
工具栏
监测站点
地图系统
展示当前系统内容，包括站点位置，系统信息等

## Slide 12
站点数据
11

## Slide 13
历史数据
12
1.历史数据查询和导出

## Slide 14
系统维护
13
1.维护数据上报

## Slide 15
系统维护
14
2.维护数据查询

## Slide 16
系统告警
15
1.告警信息

## Slide 17
数据分析
16
1.趋势分析

## Slide 18
数据分析
17
2.数据对比

## Slide 19
数据分析
18
3.综合报表

## Slide 20
设备状态
19

## Slide 21
系统管理
20
分类
02
03
04
05
01
06
07
系统管理
字典管理
参数管理
设备管理
预警管理
站点管理
维护管理

## Slide 22
系统管理
21
1.人员管理

## Slide 23
系统管理
22
2.权限管理

## Slide 24
系统管理
23
3.日志管理

## Slide 25
参数管理
24
1.参数组管理

## Slide 26
参数管理
25
2.参数管理

## Slide 27
设备管理
26

## Slide 28
27
03
  性能分析

## Slide 29
性能要求
28
时间特性的要求
  普遍情况下，根据国际标准 3-5-8 原则推算业务处理时间。
  页面之间跳转时间不超过 3 秒
  登陆时间最长不超过 5 秒
  检索数据时间不超过 8 秒
  平均时间在 3~8 秒以内
  系统稳定性的要求
  系统有效工作时间要求≥99.5%（遵守行业标准）
  服务持续稳定工作时间≥3 天（72 小时）（遵守行业标准）
  系统安全
  必须保证系统的安全运行，在系统遇到硬件损坏和软件系统崩溃故障时，能够有效的避免信息丢失和破坏，并尽快恢复系统的正常运行。

## Slide 30
使用培训
29
  系统体系结构
  应用服务
  端口设置
  系统使用
  数据展示
  报警展示与操作
  运维展示与操作
  数据分析
  系统管理
  权限管理
  参数管理
  设备管理
  报警管理
  字典管理

## Slide 31
THANK YOU
电话：+86 535 6980816
传真：+86 535 6980817
地址：山东省烟台市福山区明珠路59号
我们以用户需求为导向,以市场应用为根本,以创新为动力，
为中国“智慧海洋”做出贡献。