

辽河入海污染源在线监测系统维护记录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 辽河入海污染源在线监测系统 | | **项目编号** | |  | **安装地点** | | 辽宁省盘锦市 |
| **维护时间** |  | | | | | | | |
| **维护内容** | **项目** | **检查内容** | | | | | **异常描述** | |
| **外观情况** | 系统整体机柜外观是否完好 是□ 否□  外部各附件是否完好 是□ 否□ | | 室外管路是否破损 是□ 否□  静电地板外观是否完好 是□ 否□ | | |  | |
| **供电单元** | 仪器电源是否连接良好 是□ 否□ | | 电池及电压是否正常 是□ 否□ | | |  | |
| **通讯单元** | 通讯设备是否工作正常 是□ 否□  3G卡资费剩余量是否充足 是□ 否□ | | 通讯信号是否良好 是□ 否□  3G卡月用量是否充足 是□ 否□ | | |  | |
| **取样单元** | 管路密封性是否完好 是□ 否□  泵管及泵头是否磨损 是□ 否□ | | 取样管道是否流通 是□ 否□  排水管道是否流通 是□ 否□ | | |  | |
| **预处理单元** | 管路密封性是否完好 是□ 否□  蓄水池密封性是否良好 是□ 否□ | | 空压机压力是否正常 是□ 否□  各个电磁阀是否工作正常 是□ 否□ | | |  | |
| **分析单元** | 仪器是否洁净无附着 是□ 否□  仪器是否正常运行 是□ 否□ | | 仪器是否需要校准 是□ 否□ | | |  | |
| **校准参数** | 水温□ pH□ 电导率□ 盐度□ 浊度□ 溶解氧□ 硝酸盐□ 亚硝酸盐□ 磷酸盐□ 氨氮□ 总磷□ 总氮□ 化学需氧量□ 油类□ | | | | | | | |
| **校准记录** | 见附件 | | | | | | | |
| **维护总结** | **维护人员签字： 日期：** | | | | | | | |
| **审核意见** | **审核人签字： 日期：** | | | | | | | |
| **客户意见** | **客户签字： 日期：** | | | | | | | |